## 23,1
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 2024 год
в многоквартирном доме № 23/1 по ул.Мира
|  | Задолженность на 01.01.2024г. |  | 842362.79 |  | руб.
|  | Начислено всего: |  | 5454536.08 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 4417834.35 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2025г. |  | 925546.58 |  | руб.
|  |  | Оплачено всего | 5371352.29 |  | % | оплаты |  | 98.475
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Примечание | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 10718.6
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*) |  |  |  | руб. | 3.92 | 504202.944
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постанов. Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | ремонт (бетонирование) элементов крыльца |  |  | шт./м2. |  | 5/24,6
|  | ремонт металлических поручней крыльца (сварка) |  |  | шт./м.п. |  | 6/8,4
|  | ремонт входных металлических дверей (сварка) |  |  | шт./м2. |  | 6/11,4
|  | окраска фасада цоколя |  |  | м2 |  | 10
|  | замена (установка) пружины входной мет. двери |  |  | шт. |  | 2
|  | замена, ремонт (установка) доводщика на входной мет двери |  |  | шт. |  | 46
|  | окраска входных дверей |  |  | м2 |  | 5.2
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 6.2
|  | ремонт (укрепление) надподъездных табличек |  |  | шт. |  | 5
|  | ремонт (укрепление) досок объявлений |  |  | шт. |  | 5
|  | ремонт (укрепление) тамбурной деревянной двери |  |  | шт/м2. |  | 8/21,6
|  | замена (установка) и окраска притворных планок деревянной двери |  |  | м.п. |  | 12
|  | замена (установка) дверных ручек |  |  | шт. |  | 3
|  | замена (установка) пружин деревянных дверей |  |  | шт. |  | 16
|  | замена (установка) дверных петель |  |  | шт. |  | 2
|  | замена (установка) оконных приборов (оконных петель, ручек) |  |  | шт. |  | 10
|  | остекление окна |  |  | м2. |  | 2,8
|  | ремонт и утепление короба над холодным тамбуром |  |  | м2 |  | 1,3
|  | заделка ниш под электрическими щитами (лист оцинкованный) |  |  | шт./м2. |  | 17/2,04
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2. |  | 7,6
|  | восстановление ограждения лестничных маршей(сварка) |  |  | шт./м2. |  | 5/10,2
|  | ремонт (укрепление) почтового ящика |  |  | шт. |  | 6
|  | ремонт межпанельных стыков- кв.29,72,118,2 п-д; 4 п-д; 5 п-д. |  |  | п.м |  | 182
|  | Очистка кровли от снега |  |  | м2 |  | 42
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 5/5
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 2/1585
|  | восстановление примыкания вент. труб, трубы вытяжки системы канализации |  |  | шт./м2 |  | 13/7,8
|  | ремонт кровли |  |  | м2 |  | 25,0
|  | ремонт балконного козырька кв.89 |  |  | шт/м2. |  | 2/9,0
|  | ремонт и установка зонтов вент. труб |  |  | шт. |  | 4
|  | ремонт (наплавление) разрушенной парапетной плиты |  |  | м2. |  | 10,6
|  | восстановление герметизации примыкания парапетных плит |  |  | м2. |  | 4,8
|  | восстановление герметизации примыкания кровельного ковра к парапету |  |  | м2. |  | 10,2
|  | очистка снега с подъездных козырьков |  |  | шт./раз |  | 5/2
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 26/1
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 2
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 1585/2
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 1585/2
|  | закрытие (утепление) слуховых окон |  |  | шт. |  | 8
|  | замена (установка) дверных ручек, петель |  |  | шт. |  | 3
|  | герметизация панельных стыков, заделка выбоин |  |  | м.п. |  | 6,4
|  | опечатывание подвальных дверей |  |  | раз. |  | 52
|  | открытие подвальных дверей |  |  | раз. |  | 247
|  | подсыпка подвалов песком |  |  | м3 |  | 0,1
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 1585/2
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 1585/2
|  | обеспечение освещения в подвале |  |  | раз |  | 7
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 54
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*) |  |  |  | руб. | 1.49 | 191648.568
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
|  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода |  |  | еженедельно |  | 52
|  | при выявление засоров- их устранение |  |  | незамедлительно |  | 104
|  | при выявление повреждений и нарушений - разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек муссороприемных клапанов и шиберных устройств |  |  | согласно плану восстановительных работ |  | 42
|  | удаление мусора из мусоросборных камер |  |  | ежедневно в течение недели, за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 303
|  | чистка, промывка и дезинфекция загпузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования |  |  | 1 раз в месяц |  | 12
В том числе:
|  | замена мусороприиемных клапанов |  |  | шт. |  | 1
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 12
|  | покраска, побелка, помывка мусороприемной камеры |  |  | шт./м2. |  | 5/23,5
|  | восстановление работоспособности вентиляционных устройств |  |  | раз |  | 5
|  | окраска дверей мусорокамеры |  |  | м2 |  | 3,0
|  | укрепление, утепление и мелкий ремонт двери |  |  | шт. |  | 5
|  | замена запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 2
|  | ремонт шибера |  |  | шт. |  | 5
|  | ремонт металлической двери (сварка) |  |  | шт. |  | 6
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляции (дымоудаления) (пункт 15*) |  |  |  | руб. | 0.17 | 21865.944
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
| обследованы квартиры по работе вентиляции и выданы рекомендации: |  |  |  | шт. |  | 7
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
| по работе канализационной вытяжке |  |  |  | шт. |  | 11
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (пункты 18-19*) |  |  |  | руб. | 3.71 | 477192.072
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 4
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 11
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п. |  | 12
|  | замена п/отвода d.50,100 |  |  | шт |  | 6
|  | замена тройника косого d.100х100х45 |  |  | шт |  | 3
|  | замена ревизии d.100 |  |  | шт |  | 13
|  | замена компенсатора ПХВ d.50,100. |  |  | шт. |  | 12
|  | замена обратного клапана d.100 |  |  | шт |  | 2
|  | замена манжета резинового d.100х100 |  |  | шт |  | 10
|  | замена хомута обрезиненного d.100 |  |  | шт |  | 16
|  | замена отвода d.100х45 |  |  | шт |  | 9
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 4
|  | окрашивание трубопровода |  |  | м2 |  | 12,4
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 32
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 35
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 35
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 35
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 35
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 35
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 26
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 10
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 27
Содержание внутридомовой инженерной системы отопления
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 42
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена паранитовой прокладки d.50,80 |  |  | шт. |  | 46
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 42
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 33
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 33
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 33
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 15
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 6
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 5
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 2
|  | Контроль параметров теплоносителя(давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 178
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) (пункт 20*) |  |  |  | руб. | 0.67 | 86177.544
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 48
|  | замена остекления м/этажных щитов |  |  | м2. |  | 1,5
|  | замена светильников в подъездах "соффит" |  |  | шт. |  | 12
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 28
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 1
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 3
|  | в т.ч. смена ламп в местах общего пользования (входы в подъезд, лест./клетки, м/кам.) |  |  | шт. |  | 40
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.19 | 24438.408
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.7 | 90036.24
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.84 | 108043.488
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 9
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 2
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.05 | 6431.16
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, соответствующих пломб. |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
10 | Работы, выполняемый в целях надлежащего содержание и ремонт лифта(лифтов) (пункт 22*) |  |  |  | руб. | 6.76 | 820037.482
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | принято заявок от населения (круглосуточно) |  |  | шт. |  | 71
|  | принято аварийных заявок |  |  | шт. |  | 52
11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*) |  |  |  | руб. | 5.38 | 691992.816
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | сухая уборка (подметание) тамбуров,холлов,коридоров, галерей, лифтовых площадок холлов и кабин,лестничных площадок и маршей пандусов,включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  |  | 1 раз в неделю |  | 52
|  | влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. |  |  | 2 раза в неделю |  | 104
|  | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода |  |  | ежедневно |  | 302
|  | мытье пола лестничных лощадок,маршей,холлов,тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, коридоров, галерей |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток,перил лестниц, шкафон для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. |  |  | 1 раз в год |  | 1
Кроме того:
|  | дератизация подъездов нв время пандемии (ручки входных дверей, почтовых ящиков, поручни, подоконники, ручки м/клапанов) |  |  | постоянно |  | 12
|  | мытье окон |  |  | раз |  | 1
|  | уборка площадки перед входами в подъезд |  |  | раз |  | 302
|  | влажное протирание стен |  |  | раз |  | постоянно
12 | Работы по содержанию придомовой территории, выполняемые ручным способом в холодный и теплый периоды года (пункты 24,25,26.1*) |  |  |  | руб. | 2.78 | 357572.496
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года
|  | уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  | 2 раза в месяц |  | 12
|  | уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
|  | очистка урн от мусора, установленных возле подъездов |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
|  | промывка урн, установленных возле подъездов |  |  | 1 раз в месяц |  | 6
|  | уборка площадок возле мусоросборных камер |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
|  | выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 2 раза в течение периода/м2 |  | 2/2224,5
|  | вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории |  |  | по мере необходимости/шт |  | 5
|  | уборка газонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 1 раз в трое суток |  | 48
|  | уборка площадок возле мусоросборных камер |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее- придомовая терртория) в холодный (осенне-зимний) период года.
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необходимости |  | 60
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | 3 раза в сутки |  | 180
|  | очистка (подметание) придомовой территории от нагосного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
|  | очистка придомовой территории (тратуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 73
|  | очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
|  | посыпка территории песком или противоголедными составами и материалами |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 73
|  | очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
|  | уборка площадок возле мусоросборных камер |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
Кроме того:
|  | очистка металлических ограждений |  |  | п.м. |  | 30
|  | ремонт металлических ограждений |  |  | п.м |  | 22
|  | окраска металлических ограждений |  |  | п.м |  | 0
|  | окраска обрамления крылец |  |  | шт. |  | 0
|  | обрезка деревьев |  |  | шт. |  | 4
|  | посадка цветов |  |  | шт. |  | 80
|  | побелка деревьев |  |  | шт. |  | 0
13 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.39 | 178786.248
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
|  | очистка от снега тротуаров шириной 2м и более со сгребанием в снежную кучу |  |  | раз |  | 72
|  | комплексная уборка, в том числе: |  |  | компл. |  | 12
|  | очистка проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу |  |  |  |  | 12
|  | погрузка снега погрузчиками в самосвалы |  |  |  |  | 12
|  | перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |  |  |  | 12
|  | утилизация снега на полигоне |  |  |  |  | 12
14 | Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.46 | 59166.672
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
|  | Контроль состояния и выявление повреждений ограждения объектов благоустройства. В случае выявления повреждений - замена поврежденных участков ограждения с последукющей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) |  |  | раз |  | 247
|  | Окрашивание поверхности бордюра |  |  | раз/м.п. |  | 1/190
|  | уборка песка с прибордюрного камня |  |  | м3 |  | 0,1
|  | ремонт мет. частей МАФ ( скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 5
|  | окраска мет. поверхностей МАФ ( скамейки, урны) |  |  | м2 |  | 0,6
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт. |  | 4
|  | окраска деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | п.м. |  | 10,8
15 | Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-живанию, размещению таких отходов (пункт 26.2*) |  |  |  | руб. | 0.2 | 25724.64
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.) |  |  |  | по мере необходимости
| прием (сбор) отработанных ртутьсодержащих лапм |  |  |  | шт. |  | 12
| постоянный учет получаемых ртутьсодержащих ламп с отражением в журнале учета образования и движения ртутьсодержащих ламп. |  |  |  | шт. |  | 12
16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления (пункт 27*) |  |  |  | руб. | 0.97 | 124764.504
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.) |  |  |  | по мере необходимости
|  | установлены вентиля (клапана) пожарные КПЛН-50 Д.50 |  |  | шт. |  | 6
|  | установлены гайки муфтовые ГМ-50 Д.50 |  |  | шт. |  | 4
|  | установлены гайки муфтовые ГМ-76 Д.76 |  |  | шт. |  | 5
17 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.33 | 171068.856
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 62
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 20
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 32
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 186
|  | прочие |  |  | шт. |  | 10
18 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом |  |  |  | руб. | 3.53 | 454039.896
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постанов. Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 0
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 15
|  | принято на личном приеме работниками УО |  |  | обр.
|  | вручено предупреждений задолжникам |  |  | шт. |  | 9
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 11
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 6
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 13
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 1800
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 278
в том числе содержание паспортного стола:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 36
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 42
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 56
| ИТОГО размер платы: |  |  |  | руб. | 34.54 | 4393189.978
| Долг за собственниками на 01.01.2025год | [5 empty] | -67592.8656