## Ленина,36
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 2021 год
в многоквартирном доме № 36 по пр. Ленина
|  | Задолженность на 01.01.2021 г. |  | 1335402.08 |  | руб.
|  | Начислено всего |  | 4547164.79 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 1600529.416 |  | руб.
|  | Коммунальные услуги |  | 3020240.63 |  | руб.
в том числе:
|  | Горячее водоснабжение |  | 481477.26 |  | руб.
|  | Холодное водоснабжение |  | 200629.06 |  | руб.
|  | Водоотведение |  | 352537.57 |  | руб.
|  | Отопление |  | 1512705.3 |  | руб.
|  | Электроэнергия |  | 472891.44 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2022 г. |  | 1505577.81 |  | руб.
|  |  | Всего оплачено | 4376989.06 |  | руб. | % оплаты | 96.2575
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 3536.7
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*) |  |  |  | руб. | 4.07 | 172732.428
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
шт./м2.
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 4
|  | ремонт металлического поручней крыльца (сварка) |  |  | шт. |  | 1
|  | ремонт (укрепление) доводчика на тамбурных металлические двери (1 п-д) |  |  | шт. |  | 1
|  | ремонт (укрепление) доводчика на входные металли- ческие двери (1,2 п-д) |  |  | шт. |  | 2
|  | замена (установка) пружины входной, тамбурной металлической двери (2 п-д) |  |  | шт. |  | 1
|  | ремонт металлического ската для колясок (сварка) 1 п-д |  |  | шт. |  | 1.2
|  | ремонт (бетонирование) элементов крыльца |  |  | м2 |  | 0.5
|  | приобретение и установка досок обьявлений |  |  | шт. |  | 2
|  | ремонт (укрепление) досок объявлений |  |  | шт. |  | 1
компл.
|  | заделка ниш под электрическими щитками (лист оцинкованный) |  |  | м2 |  | 0.35
м2.
м.п.
шт.
|  | остекление окна |  |  | м2. |  | 0,65
[5 empty] | м2. |  | 4.5
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2. |  | 0,5
|  | ремонт (укрепление) деревянного поручня |  |  | м.п. |  | 6,4
|  | ремонт(укрепление) почтового ящика |  |  | сек |  | 3
|  | ремонт (оштукатуривание и покраска) цоколя |  |  | м2 |  | 1,8
|  | окраска фасада |  |  | м2 |  | 4,5
|  | ремонт (утепление) и покраска стены кв.№ 35 |  |  | м2 |  | 16,2
Содержание крыш
В том числе:
|  | ремонт кровли 1 п-д |  |  | м2 |  | 6
|  | очистка кровли от снега |  |  | м2/раз |  | 42,5/5
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 2/4
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 1/748,3
|  | ремонт (укрепление) оцинковки на парапете |  |  | м.п. |  | 15,5
[5 empty] | шт. |  | 2
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 4/4
|  | очистка снега с подъездных козырьков |  |  | шт./раз |  | 2/4
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 480,1/2
|  | опечатывание дверей чердачного помещения |  |  | шт/раз |  | 2/52
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 480,1/2
Содержание подвалов
В том числе:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 3
[5 empty] | м.п. |  | 32
|  | утепление продухов, цокольных окон мин.ватой |  |  | шт.м3 |  | 6/0,3
|  | закрытие подвальных дверей |  |  | раз |  | 1
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 476,3/2
шт.
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 476,3/2
|  | обеспечения освещения в подвале |  |  | раз |  | 2
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 6
|  | опечатывание дверей |  |  | шт/раз |  | 2/52
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*) |  |  |  | руб. | 1.58 | 67055.832
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы, выполняемые в целях нажлежащего содержания мусоропроводов
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусопровода |  |  | еженедельно |  | 52
|  | При выявлении засоров - их устранение |  |  | незамед- лительно |  | 155
|  | При выявлении повреждений и нарушений-разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности венитиляционных и промывочных устройств мусопроводов, крышек мусоприемных клапанов и шиберных устройств |  |  | согласно плану восста- новительных работ |  | 12
|  | Удаление мусора из мусоросборных камер |  |  | еженедневно в течении недели, за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 303
|  | Чистка, промывка и дезинфеция загрузочных клапанов стволов мусопроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных мусорсборников |  |  | 1 раз в месяц |  | 12
В том числе:
|  | ремонт шибера |  |  | шт. |  | 2
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 3
|  | заделка отверстий мусоропровода |  |  | м2 |  | 0,2
|  | покраска, побелка мусороприемной камеры |  |  | шт. |  | 2
|  | уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  | раз |  | 24
|  | устранение засоров в стволе мусоропровода |  |  | шт. |  | 159
|  | удаление мусора из мусороприемного контейнера |  |  | раз |  | 303
[5 empty] | раз |  | 0
|  | ремонт металлической двери (сварка) |  |  | шт. |  | 2
|  | ремонт металлической решетки (сварка) |  |  |  |  | 1
|  | замена запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 3
|  | окраска входных металлических дверей |  |  | шт./м2 |  | 2/5,46
|  | окраска входных деревянных дверей |  |  | шт./м2 |  | 2/5,46
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляции (дымоудаления) (пункт 15*) |  |  |  | руб. | 0.17 | 7214.868
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | в том числе: обследованы квартиры № 20 по работе вентиляции и выданы рекомендации |  |  | шт. |  | 1
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (пункты 18-19*) |  |  |  | руб. | 3.96 | 168063.984
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 5
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 1,8
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п. |  | 18
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 18
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 9
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 12
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 10
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 10
|  | замена заглушки |  |  | шт. |  | 4
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 8
|  | замена переходника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 5
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 6
|  | замена косого тройника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 4
шт.
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 8
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 29
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 10
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 15
Содержание внутридомовой инженерной системы отопления
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 3
|  | замеры параметров теплоносителя |  |  | раз |  | 12
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 7
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 17
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 12
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 11
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 13
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 15
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 11
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 5
[5 empty] | шт. |  | 1
|  | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 14
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) (пункт 20*) |  |  |  | руб. | 0.66 | 28010.664
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 29
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 3
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 12
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 7
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 6
|  | уличное освещение |  |  | раз |  | 2
|  | приобретение (установка) светильников в МОП |  |  | шт |  | 8
|  | в т.ч. смена ламп в местах общего пользования (входы в подъезд, лест./клетки, м/кам.) |  |  | шт. |  | 15
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.14 | 5941.656
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.43 | 18249.372
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.61 | 25888.644
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.05 | 2122.02
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, соответствующих пломб. |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания автоматизированных узлов управления (пункт 18*) (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.91 | 38620.764
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и работоспособности автоматизированного узла учета, в том числе герметичности соединений, наличия или отсутствия механических повреждений и течи. |  |  | постоянно
|  | Техническое обслуживание автоматизированного узла учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
11 | Работы, выполняемый в целях надлежащего содержание и ремонт лифта(лифтов) (пункт 22*) |  |  |  | руб. | 6.76 | 286897.104
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | принято заявок от населения (круглосуточно) |  |  | шт. |  | 16
|  | принято аварийных заявок |  |  | шт. |  | 8
12 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*) |  |  |  | руб. | 7.64 | 324244.656
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей и маршей, пандусов. |  |  | 2 раза в неделю |  | 105
|  | сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, вклучая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  |  | 1раз в неделю |  | 52
|  | мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, коридоров, галерей |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек |  |  | 1раз в год |  | 1
|  | мытье окон |  |  | 1раз в год |  | 1
|  | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусопровода |  |  | ежедневно |  | 303
Кроме того:
|  | мытье стен |  |  | постоянно
13 | Работы по содержанию придомовой территории, выполняемые ручным способом в холодный и теплый периоды года (пункты 24,25,26.1*) |  |  |  | руб. | 3.82 | 162122.328
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года
|  | уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  | раз в сутки |  | 155
|  | уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  | 2 раза в месяц |  | 12
|  | очистка урн от мусора, установленных возле подъезда |  |  | раз в сутки |  | 155
|  | промывка урн, установленных возле подъезда |  |  | раз в месяц |  | 6
|  | выкашеваниегазонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 2 раза в течении периода/м2 |  | 2/565
|  | уборка контейнерных площадок, возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территрии |  |  | раз в сутки |  | 155
|  | вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории |  |  | по мере необход./шт. |  | 4
|  | уборка газонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 1 раз в трое суток |  | 52
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельногоучастка, на котором расположен многоквартир-ный дом, с элементоами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее-придомовая территория) в холодный (осенне-зимний ) период года
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необходим. |  | 75
|  | очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1раз в сутки |  | 127
|  | очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 84
|  | очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 148
|  | уборка контейнерных площадок, возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территрии |  |  | 1 раз в сутки |  | 148
|  | очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 148
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | 3 раза в сутки |  | 97
|  | посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  | 134
Кроме того:
|  | очистка металлических ограждений |  |  | п.м. |  | 85,5
|  | ремонт металлических ограждений |  |  | м2 |  | 1,85
|  | окраска металлических ограждений |  |  | п.м. |  | 85,5
|  | окраска обрамления крылец |  |  | шт. |  | 2
|  | побелка деревьев |  |  | шт. |  | 10
14 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.42 | 60265.368
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | очистка от снега тротуаров шириной 2м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу |  |  | раз |  | 24
|  | комплексная механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  | компл. |  | 12
в том числе:
|  | погрузка снега погрузчиками в самосвалы |  |  |  |  | 12
|  | перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |  |  |  | 12
|  | утилизация снега на полигоне |  |  |  |  | 12
15 | Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.46 | 19522.584
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и выявление повреждений ограждения элементов благоустройства. В случае выявления повреждений- замена поврежденых участков ограждения с последующий их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) |  |  | постоянно по мере необходимости/раз |  | 247
|  | окрашивание поверхности бордюра |  |  | раз/м.п. |  | 1/129,5
|  | окраска мет. поверхностей МАФ |  |  | м2 |  | 3,2
|  | ремонт мет. частей МАФ (скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 2
|  | окраска мет. поверхностей МАФ (скамейки, урны) |  |  | м2 |  | 6,8
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт. |  | 4
|  | окраска деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | п.м. |  | 8,5
16 | Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-живанию, размещению таких отходов (пункт 26.2*) |  |  |  | руб. | 0.2 | 8488.08
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.) |  |  |  | по мере необходимости
17 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.33 | 56445.732
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 25
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 14
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 11
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 12
18 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом |  |  |  | руб. | 3.53 | 149814.612
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 5
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 19
|  | принято на личном приеме работниками УК |  |  | обр. |  | 35
|  | вручено предупреждений задолжникам |  |  | шт. |  | 4
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 16
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 15
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 61
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 804
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 46
В том числе содержание паспортной службы:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 17
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 15
|  | оформлено (выдано), заменено паспортов |  |  | шт. |  | 14
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 96
| ИТОГО с НДС |  |  |  | руб. | 37.74 | 1601700.696
| Отклонение | [5 empty] | -1171.28