## проф.14-1
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 2023год
в многоквартирном доме № 14/1 по ул. Профсоюзов
|  | Задолженность на 01.01.2023г. |  | 698841.86 |  | руб.
|  | Начислено всего |  | 4038282.4 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 3872448.22 |  | руб.
|  | Размещение ТБО |  | 63578.1 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2024г. |  | 597167.97 |  | руб.
|  |  | Всего оплачено | 4139956.29 |  | руб. | % оплаты | 102.5178
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 9332.1
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*) |  |  |  | руб. | 4.715 | 528010.218
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | ремонт (бетонирование) элементов крыльца |  |  | шт./м2. |  | 4/2,1
|  | ремонт металлического ската для колясок (сварка) |  |  | шт. |  | 3
|  | ремонт металлического поручней крыльца (сварка) |  |  | шт. |  | 4
|  | ремонт входных металлических дверей (сварка) |  |  | шт./м2. |  | 4/1,6
|  | замена (установка) пружины входной мет. двери |  |  | шт. |  | 12
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 12.2
|  | ремонт и установка досок обьявлений |  |  | шт |  | 3
|  | ремонт (укрепление) надподъездных табличек |  |  | шт. |  | 3
|  | приобретение проф. листа для ремонта тамбуров 2 п-д |  |  | компл. |  | 1
|  | ремонт (укрепление) тамбурной деревянной двери |  |  | м2. |  | 12,6
|  | замена (установка) и окраска наличника деревянной двери |  |  | м.п. |  | 6,4
|  | замена (установка) дверных ручек |  |  | шт. |  | 12
|  | замена (установка) пружин деревянных дверей |  |  | шт. |  | 8
|  | замена (установка) дверных петель |  |  | шт. |  | 8
|  | замена (установка) оконных приборов (оконных петель, ручек) |  |  | шт. |  | 14
|  | монтаж уличного освещения подъезд №10 (торец) |  |  | усл. |  | 1
|  | остекление окна |  |  | м2. |  | 6,2
|  | утепление черд. помещ. керамзитом 2,3под |  |  | м3 |  | 12
|  | ремонт кровли 89 |  |  | м2 |  | 30
|  | ремонт (укрепление) сантехнического короба в холле |  |  | м2. |  | 6,4
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2. |  | 5,6
|  | замена (установка) и покраска деревянного поручня |  |  | м.п./м2. |  | 4/3,5
|  | ремонт (укрепление) деревянного поручня |  |  | м.п. |  | 5/3,5
|  | ремонт, замена (укрепление) почтового ящика |  |  | шт. |  | 6
|  | замена (установка) дверного полотна ДГ-9,ДГ-13. |  |  | шт |  | 13
| приобретение и замена почтовых ящиков |  |  |  | шт |  | 14
|  | приобретение и установка окон поъезд №2,6 |  |  | шт |  | 8
|  | приобретение и установка урн |  |  | шт |  | 5
|  | окраска входных групп |  |  | шт. |  | 20
|  | ремонт межпанельных стыков кв.28,89 |  |  | п.м |  | 65
Содержание крыш
В том числе:
|  | очистка кровли от снега |  |  | м2 |  | 4/460
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 10/3,0
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 2732,8/1
|  | восстановление примыкания вент. труб, трубы вытяжки системы канализации |  |  | шт./м2 |  | 3/3,0
|  | ремонт люков выхода на кровлю |  |  | шт. |  | 3
|  | очистка снега с подъездных козырьков |  |  | шт./раз |  | 10/3
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 20/2
|  | установка турбодефлектора на кровле над кв.№12 |  |  | шт |  | 1
|  | ремонт гидроизоляции балконного козырька кв.143,146,28,61 |  |  | шт./м2 |  | 1/3,0
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 2148,20/2
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 2148,20/2
Содержание подвалов
В том числе:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 4
|  | герметизация панельных стыков, заделка выбоин |  |  | м.п. |  | 36,0
|  | герметизация стыков перекрытия, заделка выбоин кв. № 1,91 |  |  | м.п. |  | 66
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 2148,2/12
|  | замена дверного полотна под. №7,8 подвал |  |  | шт. |  | 2
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 2148,2/2
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 32
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*) |  |  |  | руб. | 1.99 | 222850.548
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов.
| Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. |  |  |  | еженедельно |  | 52
|  | При выявлении засоров - их устранение |  |  | незамед- лительно |  | 172
|  | При выявлении повреждений и нарушений-разработка ( при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ,включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов,крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств |  |  | согласно плану восстановитель-ных работ |  | 16
|  | Удаление мусора из мусоросборных камер |  |  | ежедневно в те чении недели,за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 304
| При выявлении засоров- их устранение | чистка,промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов,мусоросборной камеры и ее оборудования,а также сменных мусоросборников |  |  | 1 разв месяц |  | 12
В том числе:
|  | ремонт шибера |  |  | шт. |  | 4
|  | установка м/клапанов, под.2,4,5,6 |  |  | шт. |  | 4
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 5
|  | заделка отверстий мусоропровода |  |  | шт. |  | 21
|  | покраска, побелка мусороприемной камеры |  |  | шт. |  | 10/2,5
|  | уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  | раз |  | 48
|  | устранение засоров в стволе мусоропровода |  |  | шт. |  | 52
|  | удаление мусора из мусороприемного контейнера |  |  | раз |  | 304
|  | укрепление, утепление и ремонт деревянной двери |  |  | шт. |  | 5
|  | ремонт металлической двери (сварка) |  |  | шт. |  | 5
|  | замена запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 4
|  | окраска входных металлических дверей |  |  | шт. |  | 10/5,46
|  | окраска входных деревянных дверей |  |  | шт. |  | 10/5,46
[5 empty] | шт |  | 8
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляции (дымоудаления) (пункт 15*) |  |  |  | руб. | 0.17 | 19037.484
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | в том числе: обследованы квартиры по работе вентиляции и выданы рекомендации |  |  | шт. |  | 5
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (пункты 18-19*) |  |  |  | руб. | 3.92 | 438981.984
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 4
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 46,8
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п. |  | 38
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 26
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 9
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 38
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 28
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 32
|  | замена заглушки |  |  | шт. |  | 7
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 34
|  | замена переходника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 10
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 26
|  | замена косого тройника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 6
|  | замена обратного клапана |  |  | шт. |  | 7
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 26
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 32
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 5
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 8
Содержание внутридомовой инженерной системы отопления
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 42,6
|  | замеры параметров теплоносителя |  |  | раз |  | 68
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 16
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 47
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 42
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 44
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 22
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 34
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 12
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 12
|  | Восстановление отопления в м/камере., под.4,5,8,9,10 |  |  | шт. |  | 5
|  | Контроль параметров теплоносителя(давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 52
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) (пункт 20*) |  |  |  | руб. | 0.7025 | 78669.603
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 56
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 5
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 28
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 3
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 9
|  | установка розеток светильников в подвале |  |  | шт |  | 6
|  | уличное освещение |  |  | раз |  | 11
|  | в т.ч. смена ламп в местах общего пользования (входы в подъезд, лест./клетки, м/кам.) |  |  | шт. |  | 34
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.19 | 21277.188
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.6325 | 70830.639
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.69 | 77269.788
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 9
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.0725 | 8118.927
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, соответствующих пломб. |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
10 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*) |  |  |  | руб. | 9.125 | 1021864.95
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы по содержанию помещений, входящий в состав общего имущества
|  | влажная уборка (подметание)тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок, лифтовых холов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. |  |  | 2 раза в неделю |  | 104
|  | сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). |  |  | 1 раз в неделю |  | 52
|  | мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, коридоров, галерей |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек |  |  | 1 раз в год |  | 1
|  | мытье окон |  |  | 1 раз в год |  | 1
|  | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода |  |  | ежедневно |  | 304
Кроме того:
|  | мытье стен, дверей |  |  | постоянно |  | по мере необхо димости
В том числе:
|  | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |  |  | раз |  | 300
|  | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажей |  |  | раз |  | 98
|  | мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров |  |  | раз |  | 24
|  | влажная протирка стен, дверей, плафонов, светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов |  |  | раз |  | 1
|  | мытье окон |  |  | раз |  | 1
|  | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода |  |  | раз |  | 300
|  | уборка площадки перед входами в подъезд |  |  | раз |  | 300
Кроме того:
|  | мытье стен |  |  | постоянно
11 | Работы по содержанию придомовой территории, выполняемые ручным способом в холодный и теплый периоды года (пункты 24,25,26.1*) |  |  |  | руб. | 4.955 | 554886.666
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы,выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года
|  | уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  | 1 раз в сутки |  | 304
|  | уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  | 2 раза в месяц |  | 12
|  | очистка урн от мусора, установленных возле подъезда |  |  | 1 раз в сутки |  | 158
|  | промывка урн, установленных возле подъезда |  |  | раз в месяц |  | 5
|  | выкашивание газонов,расположенных на придомовой территории |  |  | 2 раза в течении периода/м2 |  | 2/296,0
|  | вырезка сухих ветвей и деревьев,расположенных на придомовой территории |  |  | по мере необход/шт |  | 6
|  | уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер расположенных на при домовой территории |  |  | 1 раз в сутки |  | 158
|  | уборка газонов,расположенных на придомовой территории |  |  | 1 раз в трое суток |  | 48
Работы,выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка,на котором расположен многоквартирный дом,с элементами озеленения и благоустройства,иными объектами,предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее-придомовая территория) в холодный (осенне-зимний) период года
|  | очистка крышек люков кодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необход/шт |  | 60
|  | очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1 раз в сутки суток |  | 146
|  | очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 73
|  | очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 146
|  | очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 146
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | 3 раза в сутки |  | 219
|  | уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер расположенных на при домовой территории |  |  | 1 раз в сутки |  | 146
|  | посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  | 73
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | раз |  | 150
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | раз |  | 185
|  | очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | раз |  | 123
|  | очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда |  |  | раз |  | 123
|  | очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | раз |  | 123
|  | очистка урн от мусора |  |  | раз |  | 300
|  | уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  | раз |  | 12
|  | уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  | раз |  | 177
|  | уборка газонов, расположенных на придомовой территории |  |  | раз |  | 48
Кроме того:
|  | очистка металлических ограждений |  |  | п.м. |  | 126
|  | ремонт металлических ограждений |  |  | п.м |  | 34,2
|  | окраска металлических ограждений |  |  | п.м |  | 382
|  | окраска обрамления крылец |  |  | шт. |  | 20
|  | обрезка деревьев (кустарников) |  |  | шт. |  | 6
|  | побелка деревьев |  |  | шт. |  | 4
|  | покос, сгребание травы и утилизация травы |  |  | м2/раз. |  | 296,0/2
|  | посев семян газонных трав |  |  | м2 |  | 16,8
12 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.87 | 209412.324
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | очистка от снега тротуаров шириной 2м и более со сгребанием в снежную кучу |  |  | раз |  | 36
|  | комплексная механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  | компл. |  | 12
в том числе:
|  | очистка от снега тротуаров шириной 2м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу |  |  |  |  | 12
|  | погрузка снега погрузчиками в самосвалы |  |  |  |  | 12
|  | перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |  |  |  | 12
|  | утилизация снега на полигоне |  |  |  |  | 12
13 | Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.4625 | 51793.155
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и выявление повреждения элементов благоустройства в случае выявления повреждений-проведение ремонтных работ,включая замену поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период ( при необходимости) |  |  | постоянно незамедли- тельно/раз |  | 230
|  | окрашивание поверхности бордюра |  |  | раз/м.п. |  | 560
|  | ремонт мет. частей МАФ (скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 5
|  | окраска мет. поверхностей МАФ (скамейки, урны) |  |  | м2 |  | 5
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт. |  | 6
|  | окраска деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | п.м. |  | 8.6
|  | уборка песка с прибордюрного камня |  |  | м3 |  | 6
|  | завоз песка |  |  | м3 |  | -
14 | Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-живанию, размещению таких отходов (пункт 26.2*) |  |  |  | руб. | 0.2 | 22397.04
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.) |  |  |  | по мере необходимости
15 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.3375 | 149780.205
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 46
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 32
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 12
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 44
16 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом. |  |  |  | руб. | 3.5475 | 397267.497
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 13
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 28
|  | принято на личном приеме работниками УК |  |  | обр. |  | 15
|  | вручено предупреждений задолжникам |  |  | шт. |  | 26
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 18
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 16
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 146
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 1752
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 81
В том числе содержание паспортной службы:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 38
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 26
|  | оформлено (выдано), заменено паспортов |  |  | шт. |  | 13
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 64
| ИТОГО размер платы с НДС 18% |  |  |  | руб. | 34.58 | 3872448.216
| Отклонение | [5 empty] | 0.004